Приложение 3

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

1.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

| Наименование приобретаемых товаров | Характеристика (описание) товаров на русском языке |
| --- | --- |
| Светильник | Светодиодный потолочный, влагозащищенный, круглый, матовый максимальная мощность 20 Вт. Предварительно обсудить с заказчиком. |
| Лампы | Светодиодные для светильников 1200 см. Предварительно обсудить с заказчиком. |
| Лампы светодиодные энергосберегающие | Потребляемую мощность, световой поток, температуру света обсудить с заказчиком дополнительно. АС165-265V 6500К 25W-400шт, Е14 7W 6500К АС85-265V 50/60Нх свечки 200шт. /наличие сертификат / |
| Светильник | Потолочный, квадратный для потолка Армстронг 54Вт 5130Лм 600х600мм. Предварительно обсудить с заказчиком. |

2. Назначение  товара и цели использования: электротоваров

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка.

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.

Поставка товара осуществляемся за счет средств Поставщика.

Товар необходимо доставить по адресу: 141202, Павлодарская область, город Экибастуз бульвар К. Сатпаева 6, в количестве указанном в перечне приобретаемых товара (приложение № 7) к конкурсной документации до 20 марта  2022 г.

5.  При необходимости предоставить сертификат качества товаров.

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов.

Предоставить акт приема передачи товаров в двух экземплярах по одному каждой из сторон.

7.Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место). В случай брака товара, Поставщик обязуется в течении 2-х рабочих дней произвести замену товара на аналогичный либо более лучшего качества.

Дата 19.01.2022 г.

Руководитель _________Абдрахманова Н. А

М.П. (при наличии)

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі

функцияларды жүзеге асыратын

ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін

қызметтерін жеткізушіні таңдау

жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттама мен тұтынушылық қасиеттері).

| Тауарлардың атауы | Тауарлардың сипаттама |
| --- | --- |
| Шамдар | Жарықдиодты төбелік, ылғалдан қорғалған, дөңгелек, күңгірт максималды қуаты 16 Вт. Тапсырыс берушімен алдын-ала талқылау. |
| Шамдар | Жарықдиодты шамдар үшін 1200 см. Тапсырыс берушімен алдын-ала талқылау. |
| Диодты қуат үнемдеуші шамдар | Тұтынылатын қуат, жарық ағыны, Жарық температурасын тапсырыс берушімен қосымша талқылау. АС165-265V 6500К 20W-200дана, Е14 7W 6500К АС85-265V 50/60Нх шам 100дана. |
| Шамдар | Армстронг 54вт 5130Лм 600х600мм төбеге арналған төбелік, шаршы. Тапсырыс берушімен алдын-ала талқылау. |

2. Тауардың қажеттілігі және пайдалану мақсаты. Бабалар үйіннің тәрбиеленушілеріне электр тауарлары  сатып алу.

3.Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемі, қаптамасы.

4. Тауарды 141202, Павлодар облысы , Екібастұз қ, Қ Сатпаев бульвары  6,  мекенжайна сатып алынатын тауарлар тізбесінде (конкурстық құжаттамадағы 7-қосымша)  көрсетілген саннына сәйкес   2022 жылдың 20 наурызға дейін жеткізіп беру.

5. Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын нұсқау

6. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар.

7.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, орны).

Күні 19.01 2022ж.

Басшысы ____________________________________ Н.А. Абдрахманова

(тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О. . (бар болса)