Приложение 3

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

1.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

| Наименование приобретаемых товаров | Характеристика (описание) товаров на русском языке |
| --- | --- |
| Светильник | Светильник таблетка квадратный, светодиодовый 20ВТ |
| Светильник | Светильник ЛПО 2ух ламповый 1200мм, LED Т8-236-27 IP 20 под LED-лампу Т8 G13 ЗСП |
| Светильник офисный | Светильник LED офисный потолочный 60*60 см. |
| Лампы светодиодные энергосберегающие | Потребляемую мощность -25-30Вт, световой поток - 2500Лм, температуру света естественный белый, /обсудитть с заказчиком дополнительно/. 25W-600шт, свечки 200шт. /наличие сертификат / |
| Коврик диэлектрический | 750х750х6мм |
| Смеситель для ванн | Качественные, с инструкцией по установке и сертификатом. |
| Душевой шланг | Душевой шланг, диаметр подключения: 1/2", материал изготовления: ПВХ Длина: 1500 мм, оплетка: Металлическая, Покрытие (цвет): Хром |
| Лейка для душа | Лейка для душа 1 режим |
| Смеситель для раковин | Качественные, с инструкцией по установке и сертификатом. |

2. Назначение  товара и цели использования: сантехнические и электротоваров

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка.

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.

Поставка товара осуществляемся за счет средств Поставщика.

Товар необходимо доставить по адресу: 141202, Павлодарская область, город Экибастуз бульвар К. Сатпаева 6, в количестве указанном в перечне приобретаемых товара (приложение № 7) к конкурсной документации до 20 марта  2023 г.

5.  При необходимости предоставить сертификат качества товаров.

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов.

Предоставить акт приема передачи товаров в двух экземплярах по одному каждой из сторон.

7.Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место). В случай брака товара, Поставщик обязуется в течении 2-х рабочих дней произвести замену товара на аналогичный либо более лучшего качества.

Дата 20.01.2023 г.

Руководитель _________Абдрахманова Н. А

М.П. (при наличии)

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі

функцияларды жүзеге асыратын

ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін

қызметтерін жеткізушіні таңдау

жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттама мен тұтынушылық қасиеттері).

| Тауарлардың атауы | Тауарлардың сипаттама |
| --- | --- |
| Шамдар | Шам таблетка шаршы, жарықдиодты 20W |
| Шам | LPO 2uh шамы 1200 мм, LED T8-236-27 IP20 LED шамының астында T8 G13 ssp |
| Кеңсе шамы | Жарық диодты кеңсе төбесі 60 * 60 см. |
| Диодты қуат үнемдеуші шамдар | Тұтынылатын қуат-25-30вт, жарық ағыны - 2500 Лм, Жарық температурасы табиғи ақ, /тұтынушымен қосымша талқылау/. 25W-600 дана, шам 200 дана /болуы сертификат / |
| Диэлектрлік төсеніш | 750х750х6мм |
| Ваннаға араналған қоспалауыш кран | Орнату нұсқаулығы мен сертификаты бар сапалы. |
| Душ шлангісі | Душ шлангісі, қосылу диаметрі: 1/2", өндіріс материалы: ПВХ ұзындығы: 1500 мм, өрілген: металл, жабын (түс): Хром |
| Душ басы | Душ басы 1 режим |
| Раковинаға арналған қоспалауыш кран | Орнату нұсқаулығы мен сертификаты бар сапалы. |

2. Тауардың қажеттілігі және пайдалану мақсаты. Бабалар үйіннің тәрбиеленушілеріне сантехникалық және электр тауарлары  сатып алу.

3.Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемі, қаптамасы.

4. Тауарды 141202, Павлодар облысы , Екібастұз қ, Қ Сатпаев бульвары  6,  мекенжайна сатып алынатын тауарлар тізбесінде (конкурстық құжаттамадағы 7-қосымша)  көрсетілген саннына сәйкес   2023 жылдың 20 наурызға дейін жеткізіп беру.

5. Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын нұсқау

6. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар.

7.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, орны).

Күні 20.01 2023ж.

Басшысы ____________________________________ Н.А. Абдрахманова

(тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О. . (бар болса)