Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі

функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін

қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттама мен тұтынушылық қасиеттері).

| Сатып алынатын тауарлардың атауы | Тауарлардың сипаттамасы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сыпырғыш | Құмай, шаруашылық сыпырғыш |
| Шұралар, крандар | жартылай айналым диаметрі 20,15,25 |
| Электр шанышқылары | жерлендірумен 15 данадан Тапсырыс берушімен келісу қажет. |
| Икемді шланг 60см | Раковиналарға арналған икемді шлангілер - 10 дана, бір шлангтың ұзындығы 60 см кем емес |
| Құлып | Ағаш есіктерге арналған, бір жағынан ілмекпен жабылатын, ұзақ сақталатын құлыптар. Қол ашқысымен. Біздің есіктерге сай келу үшін тапсырыс берушімен келісу қажет. |
| Тырма | Кесінділері бар тырма, түзу, бұралған тіс, 14 тіс, металл, ағаш кесу, |
| Қар күрек | 400*370 мм қар күрек, пластик / ағаш, тұтқасы және алюминий жолағы бар, жұмыс жиегінің алюминий жиегі |
| Тұтқасы бар қоқыс жинағыштар | Ұзындығы тұтқасы бар шелек. Ұзындығы 230 мм ені 270 мм .Биіктігі: 900 мм .Материал: қатты пластик |
| Кесу шеңбері | Металл кесетін шеңбер 125*1,6*22 мм. |
| Ағаш бұрандалар | Ағаш бұрандалар 3,5х50 және 3,5х20 бұрандалардың өткір ұшы, арнайы жіп профилі және кароб басы, Фасфатталған беті |
| Бұрғылау, бұрғылау | SDS PLUS gerad 6x50x110, 5x50x110, 8x50x110 перфораторына арналған бетон бұрғылау |
| Сүрткіштер | Ағаш, тұтқа жылтыратылған, тұтқаның ұзындығы 145 см, негіздің ұзындығы 30-35 см |
| Шүберек, сүрту матасы | Ескі-құсқы, сүртетін мата жұмсақ болуы қажет, текстильді қоспалар мен өрескел маталардың қосындысынсыз (мақта, қауырсын, түймелер және т. б.) орамада. |
| Кран су жылытқыш ағынды су | Суды жылытатын тұрмыстық кран, араластырғыш және ағынды су жылытқышы. Бұл кран тек суық сумен жабдықтау жүйесіне және 220В, 50Гц тұрмыстық электр желісіне қосылады. Суық суды жылыту электр жылыту элементінің көмегімен, электр энергиясын жылу камерасында жылу энергиясына айналдыру арқылы, кран корпусында +60 С температураға дейін жүреді |
| Өзегі | Ішкі никель сарайының өзегі, тұтынушымен сөйлесу |
| Шланг поливной | 16 мм суармалы Шланг, шығанағы-20м |
| Розеткалар, ажыратқыштар | 2 порт, Жерге тұйықталған ішкі, сыртқы /болуы сертификат / |
| Мылтыққа арналған ыстық балқытылған желім | ыстық (желім) мылтыққа арналған желім, желім таяқшасы 11 мм ұзындығы 30 см |
| Желім пистолеті | Желім пистолеті: 220В, 80Вт, штанганың диаметрі 11мм |
| Арынды өрт сөндіру жеңі | 1,0 МПа жұмыс қысымына DN 50 шартты өтуі бар ішкі өрт крандарын жинақтау үшін ішкі гидрооқшаулағыш камерасы бар қысымды өрт сөндіргішті көрсете отырып, Климаттық орындалуы УХЛ1. ГР-50 жеңді бастарымен толықтырылған. |
| Ұнтақтағыш-бұрғылау | 550 Вт соққы бұрғы (13 мм патрон), |
| Шамдар | Шам таблетка шаршы, жарықдиодты 20W |
| Шамдар | Жарықдиодты шам 30w 6500K G13 1620lm 230V 1200mm прозр. |
| Шам | LPO 2uh шамы 1200 мм, LED T8-236-27 IP20 LED шамының астында T8 G13 ssp |
| Люстра реңктері | Өнімнің өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі )14 см × 14 см × 12 см.Материал-шыны. Жертөле-e27 |
| Кеңсе шамы | Жарық диодты кеңсе төбесі 60 * 60 см. |
| Ультракүлгін бактерицидті шам | 1х30-01 ОБНП сәулелендіргіші үшін кварц-галогенді бактерицидтік ДБ 30м шамы |
| Диодты қуат үнемдеуші шамдар | Тұтынылатын қуат-25-30вт, жарық ағыны - 2500 Лм, Жарық температурасы табиғи ақ, /тұтынушымен қосымша талқылау/. 25W-600 дана, шам 200 дана /болуы сертификат / |
| Ваннаға араналған қоспалауыш кран | Орнату нұсқаулығы мен сертификаты бар сапалы. |
| Раковинаға арналған қоспалауыш кран | Орнату нұсқаулығы мен сертификаты бар сапалы. |

2. Тауардың қажеттілігі және пайдалану мақсаты. Бабалар үйіннің тәрбиеленушілеріне шаруашылық  тауарлар.

3.Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемі, қаптамасы.

4. Тауарды 141202, Павлодар облысы , Екібастұз қ, Қ Сатпаев бульвары  6,  мекенжайна сатып алынатын тауарлар тізбесінде (конкурстық құжаттамадағы 7-қосымша)  көрсетілген саннына сәйкес   2024 жылдың 15 наурызға дейін жеткізіп беру.

5. Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын нұсқау

6. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар.

7.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, орны).

Күні 15.01 2024ж.

Басшысы ____________________________________ Н.А. Абдрахманова

(тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О. . (бар болса)

Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

по выбору поставщика товаров и услуг организаций,

осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

1.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

| Наименование приобретаемых товаров | Характеристика (описание) товаров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Веники | Веник хозяйственный, сорго. |
| Вентили, краны | полуоборотки диаметр 20,15, |
| Вилки электрические | с заземлением обговорить с заказчиком по 15штук |
| Гибкий шланг 60см | Гибкие шланги для раковин длина одного шланга не менее 60 см |
| Замок | На деревянные двери, долговечность и износоустойчивость. С ручкой. Обговорить с заказчиком чтоб подходили к нашим дверям |
| Грабли | Грабли с черенками, прямые, витой зуб, 14 зубцов, металл, деревянный черенок, |
| Лопата снеговая | Лопата снеговая 400*370 мм, пластик/дерево, с ручкой и с алюминиевой планкой, алюминиевая окантовка рабочей кромки |
| Совки для мусора с ручкой | Совок с ручкой длиной. Длина 230 мм Ширина 270 мм .Высота: 900 мм .Материал: твердый пластик |
| Круг отрезной | Круг отрезной по металлу 125*1,6*22мм. |
| Саморезы по дереву | Шурупы по дереву 3,5х50 и 3,5х20 острый конец саморезов, специальный профиль резьбы и рожковая головка, Фасфатированная поверхность |
| Сверло, бур | Бур по бетону для перфоратора SDS PLUS Gerad 6x50x110, |
| Швабр деревяная | Деревянная, ручка отполирована , длина рукоятки - 145см, длина основания 30-35см |
| Ветошь, ткань обтирочная | Ветошь, ткань обтирочная должна быть мягкой, без включения грубых тканей и нетекстильных примесей (вата, перья, пуговицы и т.п.), в рулонах. |
| Кран водонагреватель проточной воды | Бытовой кран с подогревом воды, смеситель и проточный водонагреватель. Данный кран подключается только к системе холодного водоснабжения и к бытовой электрической сети 220В, 50Гц. Нагрев холодной воды происходит с помощью электронагревательного элемента, за счёт преобразования электрической энергии в тепловую в камере нагрева, расположенной в корпусе крана до температуры +60 С |
| Сердцевина | Сердцевина для внутренего замка никель, обговорить с заказчиком |
| Шланг поливной | Шланг поливной 16мм, бухта - 20м |
| Розетки, выключатели, | 2 порта, с заземлением внутренние, наружные /наличие сертификат / |
| Термоклей для пистолета | клей для горячего (клеевого) пистолета, клеевой стержень 11 мм длина 30 см |
| Клеевой пистолет | Клеевой пистолет: 220В, 80Вт, диаметр стержня 11мм |
| Рукав пожарный напорный | Рукав пожарный напорный с внутренней гидроизоляционной камерой для комплектации внутренних пожарных кранов с условным проходом DN 50 на рабочее давление 1,0 МПа, климатического исполнения УХЛ1. В комплекте с головками рукавными ГР-50. |
| Болгарка - дрель | Дрель ударная 550 Вт (патрон 13мм), |
| Светильник | Светильник таблетка квадратный, для санкомнат светодиодовый 36ВТ |
| Лампы светодиодные энергосберегающие | Лампа светодиодная 30Вт 6500К G13 1620лм 230В 1200мм прозр. |
| Светильник | Светильник ЛПО 2ух ламповый 1200мм, LED Т8-236-27 IP 20 под LED-лампу Т8 G13 ЗСП |
| Плафоны для люстр | Габариты товара (длина × ширина × высота )14 см × 14 см × 12 см. Материал-Стекло. Цоколь-e27 |
| Светильник офисный | Светильник панельный LED 36W 6500К 230V офисный потолочныйпод Амстронг 60*60 см. |
| Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Лампа кварцево-галогенная бактерицидные ДБ 30М для облучателя ОБНП 1х30-01 |
| Лампочки светодиодные энергосберегающие | Потребляемую мощность -25-30Вт, световой поток - 2500Лм, температуру света естественный белый, /обсудитть с заказчиком дополнительно/. 25W-600шт, свечки 200шт. /наличие сертификат / |
| Смеситель для ванн | Качественные, с инструкцией по установке и сертификатом. |
| Смеситель для раковин | Качественные, с инструкцией по установке и сертификатом. |

2. Назначение  товара и цели использования: хозяйственных товаров.

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка.

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.

Поставка товара осуществляемся за счет средств Поставщика.

Товар необходимо доставить по адресу: 141202, Павлодарская область, город Экибастуз бульвар К. Сатпаева 6 , в количестве указанном в перечне приобретаемых товара (приложение № 7) к конкурсной документации  до 15 марта  2024 г.

5.  При необходимости предоставить сертификат качества товаров/ сертификат соответствия.

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов.

Предоставить акт приема передачи товаров в двух экземплярах по одному каждой из сторон, сертификат качества товаров/сертификат соответствия.

7.Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место). В случай брака товара, Поставщик обязуется в течении 2-х рабочих дней произвести замену товара  на аналогичный  либо более лучшего качества.

Дата 15.01.2024 г.

Руководитель  _________Абдрахманова Н. А

М.П.(при наличии)

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)